## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 襄阳市中医医院住院部一楼改造 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【房屋建筑
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋建筑工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拆除项目
1 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1、拆除范围，详图纸设计 2、主要拆除内容包含：原有玻璃隔墙、原有墙体、室内门窗、固定玻璃、吊顶及地面砖等 3、投标人根据图纸及现场实际情况，综合考虑拆除过程中的安全防护，制定合理的施工顺序和方案，必须采取保护性拆除，拆除过程中不得随意扩大拆除范围，不得损坏其它任何财物，服从业主要求及建议 4、拆除后的建筑垃圾运出楼道并外运，费用由投标人自行考虑 5、包含拆除过程中所发生和可能发生的一切费用均由投标人自行考虑 | 项 | 1
分部小计
改造新建项目
2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 800x800防滑地砖地面，做法参15ZJ001地201 1、原有地砖地面拆除至基层表面 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆； 3、8-14厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆插缝 | m2 | 233.09
3 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 铝合金方形板吊顶，做法参15ZJ001棚17 1、配套金属龙骨 2、铝合金方形板，规格为500*500、600*600等 | m2 | 233.09
4 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 缝纫间外走廊墙面乳胶漆 1、原有墙面清扫干净 2、满刮腻子两遍 3、乳胶漆两遍 | m2 | 30.8
5 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 坡道不锈钢管栏杆扶手，做法参 13ZJ301-页17-节点7 | m | 27.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋建筑工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 011107002001 | 块料台阶面 | 防滑坡道做法：详13ZJ301-页19-节点4及页14-节点1 1、素土夯实 2、150厚碎石垫层 3、100厚C15混凝土垫层 4、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5、面层为防滑芝麻灰仿石材面砖 | m2 | 17.9
7 | 011210003001 | 轻质隔墙 | 轻质隔墙做法： 1、轻质隔墙1米以上采用12厚钢化玻璃，具体做法详图纸设计 2、下部1米墙面基层龙骨采用铝合金龙骨，龙骨尺寸及间距满足隔墙稳固和安全性要求， 3、下部1米墙面基层填塞防火隔音岩棉； 4、下部1米墙面面层采用铝墙板，厚度不小于3mm 5、具体做法详图纸设计规范要求 | m2 | 420.47
8 | 010805005001 | 全玻自由门 | 原落地窗处玻璃拆除，更换为玻璃门： 门尺寸：1400*2900 | m2 | 3.92
9 | 010805005002 | 玻璃门 | 所有轻质隔墙玻璃门做法： 1、材质与轻质隔墙玻璃相同 2、门洞尺寸详图纸设计 | m2 | 34.65
10 | 010805005003 | 玻璃门 | 绿色服务队门做法： 1、采用1.2米宽子母门 2.、门材质与玻璃隔墙材质相同 3、具体做法详图纸设计 | m2 | 2.52
11 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 黑色无指纹不锈钢踢脚线 | m2 | 2.21
12 | 011503007001 | 塑料靠墙扶手 | 医用靠墙防撞扶手 | m | 27.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋建筑工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
13 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 放射科候诊室墙面装饰板做法: 1、原有乳胶漆墙面； 2、5mm竹木纤维饰面板覆面 3、黑色5毫米工字收边条 4、拼色饰面板接缝处5mm工字收边条 5、具体做法详图纸设计 | m2 | 131.73
14 | 010801005001 | 包门框 | 放射室门： 1、因墙体增加饰面板，导致该门需包门框才能与墙面保持一致 2、包门框材质和做法与墙面材质保持一致 | m | 6.3
15 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 收费、医保结算窗口玻璃隔断做法： 1、立柱骨架采用120*60*4厚方管，顶面和地面固定做法详图纸设计，立柱间距详图纸设计，立柱外喷白色氟碳漆 2、横杆采用60*60*4厚方管，做法详图纸设计，外喷白色氟碳漆； 3、8厚安全玻璃，百叶帘遮阳； 4、白色铝塑板封边 | m2 | 37.7
16 | 011204003001 | 块料墙面 | 收费、医保结算窗口造型墙裙及台面： 1、角钢骨架，暂按L40*4角钢考虑 2、九厘板打底 3、20厚人造大理石板饰面 | m2 | 17.23
17 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 原铝方通吊顶拆除利旧： 1、原中颐公司隔墙处影响施工部分原方通吊顶保护性拆除； 2、等改造后的轻质隔墙施工完毕后，恢复铝方通 3、具体范围详图纸隔墙位置 | m2 | 18.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋建筑工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
18 | 011501006001 | 收费桌 | 收费桌： 1、尺寸详大样图 2、基材：多层实木生态板 3、板材色号：：整体采用科技木H2245(浮雕） 配件：配锁、暗拉手、线盖和配主机 托（带滑轮） | 组 | 7
19 | 011501008001 | 隔断柜 | 隔断柜： 1、尺寸：4970*2200*400 2、基材：基材：多层实木生态板 板材色号：门板采用科技木2245(浮雕）； 其余未标注均采用暖白； 配件：按弹柜门 | m2 | 21.87
20 | 011501020001 | 服务台 | 服务台： 1、尺寸：650*750*430 2、基材：基材：多层实木生态板 板材色号：门板采用科技木2245(浮雕）； 其余未标注均采用暖白； 配件：按弹柜门 | 个 | 1
21 | 011501009001 | 餐边柜 | 饮水区配置餐边柜： 1、餐边柜长度1.2米，具体材质、空间尺寸符合饮水区空间要求 | 套 | 1
22 | 030506007001 | LED屏 | 1.名称:LED屏 2.规格:室内双基色 3.安装方式:壁挂 | m2 | 4.31
23 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 天棚装饰满堂脚手架 | m2 | 233.09
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【房屋建筑工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：房屋建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 35000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
6 | 增值税 | 3150.00
合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【水电部分】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
强电
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC15 3.配置形式:吊顶内明配 | m | 126.9
2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:吊顶内明配 | m | 443.71
3 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZ-BYJ-4㎡ 4.配线部位:详见设计图纸 | m | 1393.83
4 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5㎡ 4.配线部位:详见设计图纸 | m | 402.98
5 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED灯 2.规格:2x36W LED灯源 3.安装形式:吊顶嵌装 | 套 | 6
6 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED灯 2.规格:2x30W LED灯源 3.安装形式:吊顶嵌装 | 套 | 12
7 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯 2.规格:1x30W LED灯源 3.安装形式:吊顶嵌装 | 套 | 7
8 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:双管格栅灯 2.安装形式:吊顶嵌装 | 套 | 6
9 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装距地 1.4m | 个 | 6
10 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:三极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装距地 1.4m | 个 | 3
11 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全单相五眼插座 2.规格:安全型250V 10A 3.安装方式:暗装距地 0.3m | 个 | 94
12 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全单相五眼插座（桌面） 2.规格:安全型250V 10A 3.安装方式:结合工作桌面安装 | 个 | 76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
13 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位联结端子箱LEB 2.暗装距地0.5m | 块 | 1
14 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:暗装接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 180
分部小计
弱电
15 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP6 3.敷设方式:管内穿线 | m | 2584.58
16 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:200万网络高清半球摄像机 | 台 | 14
17 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 | 个 | 39
18 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.名称:扩音器 | 台 | 7
19 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座 | 个 | 11
20 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:48口交换机 | 台 | 1
21 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.规格:HPV-2*0.5 | m | 560.77
22 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:吊顶内明配 | m | 89.97
23 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC25 3.配置形式:吊顶内明配 | m | 232.89
分部小计
通风空调
24 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:320*200 4.板材厚度:0.5 5.接口形式:详见设计图纸 | m2 | 8.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电部分 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
25 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:450*200 4.板材厚度:0.6 5.接口形式:详见设计图纸 | m2 | 81.1
26 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器风口 2.规格:250*250 | 个 | 25
27 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:450*200 | 个 | 3
分部小计
给排水
28 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN15 4.连接形式:热熔连接 | m | 20
29 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC-DN50 4.连接形式:粘接 | m | 10
分部小计
措施项目
30 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【水电部分】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：水电部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
6 | 增值税 | 0.00
合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12